Załącznik  nr  1

1.jednorazowy,  kwartalny  koszt  konserwacji  instalacji  sygnalizacji  pożaru:

| Lp. | DPS Strzelce Op. | J.miar | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru Polon -4200 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Optyczna czujka dymu | szt | 71 |  |  |  |
| 3. | Izotopowa czujka dymu DIO-4043 | szt | 11 |  |  |  |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP -4001 | szt | 14 |  |  |  |
| 5. | Element kontrolno-sterujący EKS-4001 | szt | 1 |  |  |  |
| 6. | Sygnalizator SA.-K7 | szt | 9 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Szymiszów |  | J.miary |  | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru POLON 6000 |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR 35 |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Izotopowa czujka dymu |  | szt |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP -33 |  | szt |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | szt |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Czujka temperatury TUP-35 |  | szt |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |
| Lp. | DPS Filia Leśnica |  | J.miary |  | ilość | Wartość netto | VAT % |  | Wartość brutto |  |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru IGNIS-1080 |  | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR 4043 |  | szt |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 3. | Izotopowa czujka dymu DIO -40 |  | szt |  | 43 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-33 |  | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sygnalizator SAK-7 |  | szt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 |  | szt |  | 53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

|  | Ogółem: DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. jednorazowy,  półroczny  koszt  konserwacji  instalacji  oddymiania pożaru:

| Lp. | DPS Strzelce Op. | j.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterowania oddymiania UCS6000-8A | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Przycisk Geze | szt | 4 |  |  |  |
| 3. | Napęd łańcuchowy KA32/600 | szt | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Szymiszów | j.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterowania oddymianiem UCS6000-8A | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Centrala sterowania oddymianiem RZN4202K | szt | 1 |  |  |  |
| 3. | Napęd zębatkowy ZA 81/1000 | szt | 2 |  |  |  |
| 4. | Napęd łańcuchowy KA32/500 | szt | 1 |  |  |  |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-33 | szt | 4 |  |  |  |
| 6. | Przycisk oddymiania RT-42 | szt | 2 |  |  |  |
| 7. | Przycisk przewietrzania | szt | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Leśnica | j.miary | ilość | Wartość netto |  | VAT % |  | Wartość brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterowania oddymianiem RZN4202k | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Centrala sterowania oddymianiem RZN4108K | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siłownik wrzecionowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Klapa oddymiająca wraz z siłownikiem | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przycisk oddymiania RT-42 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przycisk przewietrzania | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. jednorazowy,  półroczny  koszt  konserwacji  instalacji  odcinania  pożaru:

| Lp. | DPS Strzelce Op. | j.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala zamknięć ogniowych BAZ04 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Zaczep elektromagnetyczny | szt | 4 |  |  |  |
| 3. | Przycisk przerywający | szt | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Szymiszów | j.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterownia odcinaniem pożaru BAZ2 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Centrala sterowania odcinaniem pożaru BAZ04 | szt | 1 |  |  |  |
| 3. | Zaczep elektromagnetyczny GT50R089 | szt | 24 |  |  |  |
| 4. | Zaczep elektromagnetyczny GT50R081 | szt | 2 |  |  |  |
| 5. | Zaczep elektromagnetyczny GT40R18 | szt | 5 |  |  |  |
| 6. | Przycisk przerywający UT4U | szt | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Leśnica | J. miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterowania odcinaniem pożaru BAZ04 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Zaczep elektromagnetyczny | szt | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

|  | Ogółem : DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. jednorazowy,  roczny  koszt  konserwacji  instalacji  przywoławczej:

| Lp. | DPS Strzelce Op. | j. miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja przywoławcza Ilość punktów przywoławczych | szt | 72 |  |  |  |
| Lp. | DPS Filia Szymiszów | j. miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1. | Instalacja przywoławcza ilość punktów przywoławczych | szt | 94 |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Leśnica | j.miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja przywoławcza ilość punktów przywoławczych | szt | 97 |  |  |  |

|  | Ogółem : DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. jednorazowy,  przegląd techniczny drzwi przeciwpożarowych – termin wykonania IV kwartał 2025r.

| Lp. | DPS Strzelce Op. | j. miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe przeszklone EL 30 wyposażone w samozamykacz i elektro trzymacze | szt | 9 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |
| Lp. | DPS Filia Szymiszów | j. miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1. | Drzwi przeciwpożarowe drewniane dwuskrzydłowe | szt | 11 |  |  |  |
| 2. | Drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w samozamykacze i elektro trzymacze | szt | 3 |  |  |  |
| 3. | Drzwi przeciwpożarowe metalowe jednoskrzydłowe | szt | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Leśnica | j.miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi przeciwpożarowe metalowe jednoskrzydłowe wyposażone w samozamykacze w tym 4szt wyposażone w elektro trzymacze | szt | 9 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

|  | Ogółem : DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. jednorazowy,  roczny  koszt  pomiaru  szczelności  izotopowych  czujek  dymu

| Lp. | DPS Strzelce Op. | J. miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izotopowa czujka dymu ze źródłem promieniowania AM-241 typ DIO-4043 | szt | 11 |  |  |  |

| Lp. | DPS Szymiszów | J. miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izotopowe czujki dymu ze źródłem promieniowania AM-241: - DIO 37-12szt - DIO 36- 3szt - DIO 40-23szt - DIO 301A2 -67szt | szt | 105 |  |  |  |

| Lp. | DPS Leśnica | J. miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izotopowa czujka dymu ze źródłem promieniowania AM-241 typ DIO -40 | szt | 43 |  |  |  |

|  | Ogółem : DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cena  za  roboczogodzinę  w  razie  awarii  netto/brutto  ………………………………….

Koszt  utylizacji  izotopowej  czujki  dymu  za  jedną  sztukę  netto/brutto ………………

Koszt  dojazdu  za  jeden  km  netto/brutto  …………………………………………………

……………………………………..

podpis  i  pieczęć  Wykonawcy